
	                                              БЛАНК-ЗАКАЗ
	нужное отметить
	+

	                                               на подбор воздушно-отопительного агрегата типа «УНИТЕРМ»




	Внимание: для сокращения времени обработки заказа просим внимательно и  подробно заполнить бланк-заказ.


	1. Информация о заказчике
	

	
	полное наименование организации

	ФИО
	

	
	
	
	

	Тел
	
	Факс
	
	E-mail
	

	
	
	
	

	Объект
	

	

	Обозначение установки  по проекту
	
	Дата
	


	Цель подбора:
	включение в проект
	
	запрос цены
	
	замена оборудования
	


 1. Основные технические требования (нужное отметить ):     
	
	-производительность по воздуху
	
	м3/час

	                                  режим работы агрегата (нужное отметить+)

	Работа без  сети воздуховодов
	
	Работа в сети воздуховодов
	
	

	Аэродинамическое сопротивление сети 
	
	Па








(без учета потерь в самом агрегате)

	-параметры подготовки воздуха (Твх.., Твых..) нагрев от
	
	(С до
	
	(С

	-параметры теплоносителя

	ВОДА
	
	ПАР
	
	Электричество
	
	

	Твх, (С
	
	Тпара, (С
	
	Напряжение, В
	
	

	Твых, (С
	
	Рпара,ата
	
	Мощность max, кВт
	
	


2. Способ размещения установки (нужное отметить ):     





	горизонтально
	
	вертикально
	

	напольная
	
	подвесная
	
	К стене
	

	
	
	К стене
	
	К потолку
	
	
	


3. Место установки (нужное отметить ) :

	Вент. камера
	Подсобное помещение
	Административно-бытовое помещение
	другое - вписать

	
	
	
	

	
	
	
	


	4. Ограничения  в габаритных размерах установки:
	Длина
	
	мм

	(нужное отметить ):     
	Высота
	
	мм

	
	Ширина
	
	мм

	5. Обслуживание установки - по ходу воздуха (нужное отметить ):     

	Расположение люков обслуживания
	Справа
	
	
	Подвод воды 
	Справа
	

	
	Слева
	
	
	
	Слева
	

	
	Сверху
	
	
	Стена (по отношению   к установке)
	Справа
	

	
	Снизу
	
	
	
	Слева
	


6. Состав воздушно-отопительного агрегата «УНИТЕРМ»

Стандартный состав: вентилятор, калорифер, сетка на входе и на выходе агрегата.
Дополнительная комплектация ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

	7. Система автоматического управления параметрами (нужное отметить ):     
	САИН-В
	

	
	САИН-П
	


Внимание: в агрегатах с электрокалорифером система автоматического управления  встроена
- дополнительно предусмотреть  автоматическое  регулирование следующих параметров

6. Особые требования к условиям работы воздушно-отопительного агрегата 



2466159093/390001001
т.  +7(967) 612 02 35.

Email: sibvsk@yandex.ru

